2019年度朔州市市级城市集中式生活

饮用水水源水质状况报告

# 一、监测情况

2019年1～12月，朔州市市级（含朔城区）共监测5个在用集中式生活饮用水水源，均为地下水水源，监测频率为每月一次，共监测12次。

- 监测点位

在抽水井或自来水厂汇水区采样。

- 监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等；6月进行了全分析，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1和表2中的93项。

# 二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）,采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

1至12月监测的5个在用集中式生活饮用水水源水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，均为达标水源（详见附表）。

附表

2019年度朔州市市级城市集中式

生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朔州市 | 南磨 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 2 | 朔州市 | 耿庄 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 3 | 朔州市 | 平朔生活区 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |
| 4 | 朔州市 | 刘家口 | 地下水 | 达标 | －- | 每月监测一次 |
| 5 | 朔州市 | 城西 | 地下水 | 达标 | － | 每月监测一次 |