2020年上半年朔州市县级城镇集中式

生活饮用水水源（地下水）及第二季度水质状况报告

一、监测情况

2020年上半年，平鲁区、山阴县、应县、怀仁市和右玉县共监测8个在用城镇集中式生活饮用水（地下水）水源。

- 监测点位

在抽水井或自来水厂汇水区采样。

- 监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等。

二、评价方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因

子评价法进行评价。

三、评价结果

本次共监测的8个在用集中式生活饮用水地下水水源，均为达标水源，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

附表

2020年上半年县级城镇集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平鲁区 | 白羊洼 | 地下水 | 达标 | － |
| 2 | 平鲁区 | 井坪镇 | 地下水 | 达标 | － |
| 3 | 山阴县 | 水峪口 | 地下水 | 达标 | －- |
| 4 | 应 县 | 八里坡 | 地下水 | 达标 | － |
| 5 | 怀仁市 | 赵庄 | 地下水 | 达标 | － |
| 6 | 怀仁市 | 二水厂 | 地下水 | 达标 | － |
| 7 | 右玉县 | 王家堡 | 地下水 | 达标 | － |
| 8 | 右玉县 | 高墙框 | 地下水 | 达标 | － |