2020年朔州市县级城镇集中式生活饮用水水源

（地表水）全项目水质状况

2020年，怀仁市和平鲁区共监测2个在用集中式生活饮用水水源，即怀仁市金沙滩水库（北七里寨水厂入口）和平鲁区大梁水库，均为水库型地表水水源。

每两年进行一次全项目监测，在水源取水口至水厂的检查井（距取水口100米内）采样，采样深度为水面下0.5米。

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的23个项基本项目：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；以及表2的5项补充项目；表3的80项特定项目；共计108项。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求进行评价，基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价，两个水源水质状况见下表：

2020年县级城镇集中式生活饮用水水源(地表水)全项目水质状况

| 序号 | 城市名 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀仁市 | 金沙滩水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮（超0.74倍） |
| 2 | 平鲁区 | 大梁水库 | 地表水 | 基本达标 | 总氮（超2.21倍）、 总磷（超0.40倍） |